徐州市第一人民医院环境技术服务项目清单

| 一、检测项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品类型 | 检测项目 | 点位 | 频次 （次/日） | 3年次数 |
| 1 | 有组织废气 （锅炉DA001#西边）出口 | 烟气黑度 | 1 | 3 | 3 |
| 2 |  | 二氧化硫 | 1 | 3 | 3 |
| 3 |  | 颗粒物 | 1 | 3 | 12 |
| 4 |  | 氮氧化物 | 1 | 3 | 36 |
| 5 | 有组织废气 （锅炉DA002#东边）出口 | 烟气黑度 | 1 | 3 | 12 |
| 6 |  | 颗粒物 | 1 | 3 | 12 |
| 7 |  | 氮氧化物 | 1 | 3 | 36 |
| 8 |  | 二氧化硫 | 1 | 3 | 12 |
| 9 | 厂界内污水处理站周界 （废气） | 甲烷 | 3 | 3 | 12 |
| 10 |  | 臭气浓度 | 3 | 3 | 12 |
| 11 |  | 氨气 | 3 | 3 | 12 |
| 12 |  | 氯气 | 3 | 3 | 12 |
| 13 |  | 硫化氢 | 3 | 3 | 12 |
| 14 | 污水处理 DW001 | PH | 1 | 3 | 156 |
| 15 |  | 色度 | 1 | 3 | 6 |
| 16 |  | SS | 1 | 3 | 156 |
| 17 |  | 五日生化需氧流量 | 1 | 3 | 12 |
| 18 |  | 化学需氧量 | 1 | 3 | 156 |
| 19 |  | 阴离子表面活性剂 | 1 | 3 | 12 |
| 20 |  | 氨氮 | 1 | 3 | 6 |
| 21 |  | 石油类、动植物油 | 1 | 3 | 12 |
| 22 |  | 挥发酚 | 1 | 3 | 12 |
| 23 |  | 总氰化合物 | 1 | 3 | 12 |
| 24 |  | 总余氯 | 1 | 3 | 6 |
| 25 |  | 粪大肠菌群数 | 1 | 3 | 36 |
| 26 |  | 溶解性总固体 | 1 | 3 | 3 |
| 27 |  | 沙门氏菌* | 1 | 1 | 6 |
| 29 | 污水处理DW002 | 总a放射性、*总β放射性 | 1 | 1 | 12 |
| 30 | DW003雨水排放口(自送样) | COD | 1 | 3 | 36 |
| 31 | 接触池口 | 总余氯 | 1 | 3 | 6 |
| 32 | 噪声 | 昼夜噪声 | 4 | 1 | 12 |
| 33 | 排污许可证执行报告及一企一档信息纰漏3年 |  |  |  |  |

徐州市第一人民医院和平社区医疗部

环境技术服务项目清单

| 一、检测项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品类型 | 检测项目 | 点位 | 频次 （次/日） | 3年次数 |
| 1 | 污水处理 | PH | 1 | 3 | 6 |
| 2 |  | 化学需氧量 | 1 | 3 | 6 |
| 3 |  | SS | 1 | 3 | 6 |
| 4 |  | 粪大肠菌群数 | 1 | 3 | 6 |
| 5 |  | 氨氮 | 1 | 3 | 6 |
| 6 |  | 总磷 | 1 | 3 | 6 |
| 7 |  | 总氮 | 1 | 3 | 6 |
| 8 |  | 总余氯 | 1 | 3 | 6 |